| SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CHI CỤC THUỶ LỢI Số: 97/TL-QLCT V/v hướng dẫn trình tự thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lào Cai, ngày 28 tháng 3 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai.

Thực hiện Văn bản số 394/SNN-KH ngày 10/3/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn về trình tự thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai. Chi cục Thuỷ lợi xây dựng hướng dẫn thực hiện đánh giá tiêu chí số 03 và 17.1 như sau:

- Tiêu chí 03 – Tiêu chí thuỷ lợi.

- Nội dung đánh giá đạt tiêu chí thủy lợi là đồng thời đạt 02 chỉ số sau:

- Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên.

- Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

- Nội dung chi tiết đánh giá các tiêu chí:

a. Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên được hiểu là:

- Hệ thống thuỷ lợi đã được đầu tư xây dựng theo quy hoạch và thiết kế được duyệt bằng mọi nguồn lực hợp pháp đảm bảo cấp nước chủ động cho trên 80% diện tích đất nông nghiệp (cây hàng năm, cây lâu năm và nuôi trồng thuỷ sản); cơ bản cung cấp đủ nước tưới, tiêu nước đảm bảo hoàn thành được kế hoạch sản xuất nông nghiệp hàng năm và tạo nguồn nước cho các nhu cầu sản xuất dân sinh khác.

|  | Tổng diện tích đất nông nghiệp được tưới, tiêu bằng hệ thống công trình thuỷ lợi thực tế | x 100 >= 80% trở lên |
| --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích đất nông nghiệp |  |

- Tất cả các công trình thuỷ lợi trên địa bàn xã có tổ chức chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên có hiệu quả thể hiện ở chỗ:

+ UBND xã có quyết định thành lập Ban thuỷ lợi xã;

+ UBND xã có Quyết định giao công trình thuỷ lợi cho tổ chức, cá nhân cụ thể chịu trách nhiệm quản lý khai thác. Công trình được duy tu, sửa chữa thường xuyên hàng năm, chống xuống cấp, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả; không để xảy ra ô nhiễm nguồn nước;

+ Việc sử dụng kinh phí cấp bù miễn, giảm tiền dịch vụ thuỷ lợi cho xã để thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên công trình được sử dụng đúng mục đích, đúng theo quy định hiện hành.

- Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ được đánh giá như sau:

- Có tổ chức bộ máy thực hiện công tác phòng, chống thiên tai được thành lập và kiện toàn theo quy định của pháp luật, có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương.

- Các hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh.

- Có cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai.

(Chi tiết đánh giá theo Phụ lục 1TL, 2TL, 3TL)

Chỉ tiêu đạt 50% số điểm theo thang điểm thì được đánh giá là đạt;

Xã được công nhận đạt chỉ tiêu này khi đạt tất cả các chỉ tiêu đánh giá ở Phụ lục 1 kèm theo.

Xã đạt tiêu chí có mức độ bền vững tương ứng được đánh giá theo phụ lục 02 như sau:

+ Đạt từ 50 đến dưới 60 điểm: Kém bền vững;

+ Đạt từ 60 đến dưới 70 điểm: Mức bền vững, tuy nhiên tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao;

+ Đạt từ 70 đến dưới 80 điểm: Mức bền vững, tuy nhiên không ổn định;

+ Đạt từ 80 đến dưới 100 điểm: Bền vững.

- Hồ sơ đánh giá, thẩm định đạt tiêu chí

Hồ sơ đề nghị xét đạt tiêu chí 03 – tiêu chí thuỷ lợi do UBND xã chuản bị gồm các loại sau:

- Bảng thống kê chi tiết các loại đất nông nghiệp (cây hàng năm, cây lâu năm và nuôi trồng thuỷ sản) trong địa bàn xã, phân rõ diện tích được tưới và diện tích không được tưới;

- Quyết định thành lập Ban thuỷ lợi xã;

- Quyết định giao công trình thuỷ lợi cho tổ chức, cá nhân cụ thể chịu trách nhiệm quản lý khai thác;

- Sổ bộ tưới;

- Bảng kê chi tiết các danh mục công trình, trong đó nêu rõ quy mô, diện tích tưới tiêu công trình phụ trách;

- Hồ sơ, chứng từ thực hiện chi tiêu nguồn kinh phí cấp bù, miễn giảm tiền dịch vụ thuỷ lợi trong 3 năm gần nhất (từ xây dựng kế hoạch đến quyết toán nguồn kinh phí).

- Quyết định thành lập BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã;

- Quyết định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể trong xã và từng thành viên trong Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã;

- Kế hoạch và triển khai chương trình tuyên truyền cho các tổ chức đoàn thể trong xã và nhân dân tại khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai (Đối với các xã thường xuyên xảy ra thiên tai);

- Bảng kê danh sách các lực lượng của từng đoàn thể trong xã sẵn sàng xung kích khi xảy ra thiên tai;

- Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phương án ứng phó với các loại hình thiên tai chủ yếu phù hợp với tình hình địa phương;

- Bảng tổng hợp các vị trí có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai, phân rõ điểm nào đã có biển cảnh báo, điểm nào chưa có biển cảnh báo.

- Tiêu chí 17.1 – Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng hợp vệ sinh

1. Nội dung đánh giá đạt tiêu chí nước sạch là đạt chỉ số sau:

Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt ≥ 90%.

- Nội dung chi tiết đánh giá các tiêu chí:

  - Giải thích từ ngữ

Nước hợp vệ sinh: là nước sử dụng trực tiếp hoặc sau lọc thoả mãn các điều kiện: trong, không màu, không mùi, không vị. Ngoài ra cần kết hợp với những quan sát theo hướng dẫn dưới đây:

- Nước máy hợp vệ sinh là nước từ các công trình cấp nước tập trung (tự chảy, bơm dẫn) có hệ thống đường ống cung cấp nước cho nhiều hộ gia đình thỏa mãn điều kiện: Trong, không màu, không mùi, không vị.

- Giếng đào hợp vệ sinh: Giếng đào phải nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác ít nhất 10m. Thành giếng cao tối thiểu 0,6m được xây bằng gạch, đá và thả ống buy sâu ít nhất 3m kể từ mặt đất. Sân giếng phải làm bằng bê tông hoặc lát gạch, đá, không bị nứt nẻ.

- Giếng khoan hợp vệ sinh: Giếng khoan phải nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác. Sân giếng phải làm bằng bê tông hoặc lát gạch, đá, không bị nứt nẻ.

- Các nguồn nước hợp vệ sinh khác: Nước suối, nước mặt, nước mưa và nước mạch lộ hợp vệ sinh.

Khuyến cáo: Nước mưa thu hứng từ mái fibro xi măng có chất amiăng, khi sử dụng có nguy cơ gây bệnh ung thư, do đó khuyến cáo không được dùng cho ăn uống và không được xếp vào loại nước hợp vệ sinh.

2.2. Quy định cụ thể đối với chỉ tiêu 17.1

Xã đạt chỉ tiêu 17.1 khi có tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt tỷ lệ theo quy định và đảm bảo mức độ bền vững công trình cấp nước tập trung:

- Tỷ lệ (%) hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh được tính như sau:

| Số hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh | x 100 >= 90% trở lên |
| --- | --- |
| Tổng số hộ gia đình của xã |  |

+ Số hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đánh giá thông qua hiện trạng cấp nước sinh hoạt thực tế của hộ gia đình tại thôn/bản theo Phụ lục 2.1; Đánh giá tình hình cấp nước sinh hoạt của xã theo Phụ lục 2.2.

- Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí chung về tỷ lệ (%) hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh, riêng đối với công trình cấp nước tập trung hiện có trên địa bàn xã tại thời điểm đánh giá phải đáp ứng điều kiện 70% số công trình hoạt động bền vững.

+ Đánh giá mức độ bền vững công trình cấp nước tập trung trên địa bàn xã theo Phụ lục 2.3 và Phụ lục 2.4

- Hồ sơ đánh giá, thẩm định đạt tiêu chí gồm:

- Biểu tổng hợp hiện trạng cấp nước sinh hoạt hộ gia đình tại thôn/xóm/bản….xã…. (Phụ lục 2.1);

- Biểu tổng hợp tình hình cấp nước sinh hoạt xã…….. (Phụ lục 2.2);

- Phiếu đánh giá hiện trạng hoạt động của từng công trình cấp nước tập trung (Phụ lục 2.3);

- Biểu tổng hợp đánh giá mức độ bền vững công trình cấp nước tập trung trên địa bàn thôn/bản và xã (Phụ lục 2.4);

- Các quyết định giao đơn vị/cá nhân quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung;

- Hợp đồng/đăng ký sử dụng nước từ công trình của các hộ gia đình với tổ chức, các nhân quản lý khai thác công trình.

Trên đây là nội dung hướng dẫn về trình tự thủ tục, hồ sơ đánh giá, thẩm định tiêu chí 03 và tiêu chí 17.1 của Chi cục Thuỷ lợi, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo Chi cục; - Phòng QLCT; - Trung tâm nước sạch và VSMTNT; - Lưu VT. | KT.CHI CỤC TRƯỞNG PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG Đã ký Nguyễn Quang Ngọc |
| --- | --- |

Phụ lục 01 TL

(Kèm theo Văn bản số: 97 /TL-QLCT ngày 28/3/2017 của Chi cục Thuỷ lợi)

| TT | Nội dung | Chỉ tiêu đánh giá | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Không đạt |
| I | Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực |
| 1 | Tổ chức bộ máy | a) Có Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn được thành lập theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ, hàng năm được kiện toàn. |  |  |
|  |  | b) Có phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận và các thành viên Ban chỉ huy phù hợp với điều kiện của từng địa phương |  |  |
| 2 | Nguồn nhân lực | a) Thành lập, củng cố và duy trì hoạt động thường xuyên của các đội xung kích phòng, chống thiên tai, được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thường xuyên đáp ứng yêu cầu ứng phó giờ đầu khi có thiên tai xảy ra. |  |  |
|  |  | b) Có từ 70% trở lên người dân thuộc vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai được phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai. |  |  |
| II | Hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh |
| 1 | Kế hoạch phòng, chống thiên tai | Có Kế hoạch Phòng, chống thiên tai cấp xã được phê duyệt và rà soát, cập nhật, điều chỉnh hàng năm theo quy định của Luật, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống thiên tai tại chỗ. |  |  |
| 2 | Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai | Có phương án ứng phó đối với các loại hình thiên tai chủ yếu, thường xuyên xảy ra trên địa bàn được xây dựng cụ thể, chi tiết và phê duyệt phù hợp với quy định, tình hình đặc điểm thiên tai ở địa phương |  |  |
| III | Về cơ sở hạ tầng thiết yếu |
| 1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng | 100% cơ sở hạ tầng được xây dựng mới phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trước thiên tai đã được ban hành hoặc được lồng ghép nội dung an toàn trước thiên tai. |  |  |
| 2 | Thông tin, cảnh báo và ứng phó thiên tai | a) Có hệ thống thu nhận, truyền tải và cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo và ứng phó thiên tai đảm bảo 100% người dân được tiếp nhận một cách kịp thời, đầy đủ |  |  |
|  |  | b) 100% những điểm có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai được lắp đặt hệ thống hướng dẫn, cảnh báo |  |  |
| 3 | Thực thi pháp luật về bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai | Tất cả các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai được kiểm tra, phát hiện và xử lý; không để phát sinh những vụ vi phạm mới hoặc phải kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời. |  |  |

Phụ lục 2.1

Biểu tổng hợp hiện trạng cấp nước sinh hoạt hộ gia đình tại thôn/xóm/bản….xã….

(Kèm theo Văn bản số:  97/TL-QLCT ngày 28/3/2017 của Chi cục Thuỷ lợi)

| STT | Họ tên chủ hộ | Nguồn và loại hình cấp nước hộ gia đình đang sử dụng cho sinh hoạt | Đánh giá điều kiện cấp nước |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sông, suối | Hồ, ao | Giếng khoan | Giếng đào | Cấp nước tập trung | Loại hình cấp nước khác | Hợp vệ sinh | Không hợp vệ sinh |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |

Đánh giá: Thôn/xóm/bản đạt tiêu chí chung về tỷ lệ nước hợp vệ sinh:  Có/không

Các hoạt động lãnh đạo thôn/xóm/bản cần thực hiện:

………………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………..........

Người lập biểu							TM.UBND XÃ…

Phụ lục 2.2

Biểu tổng hợp tình hình cấp nước sinh hoạt xã……..

(Kèm theo Văn bản số: 97 /TL-QLCT ngày 28 /3/2017 của Chi cục Thuỷ lợi)

| TT | Tên thôn | Tổng số hộ gia đình | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số hộ | Tỷ lệ % |  |
| 1 | Thôn A | 150 | 120 | 80 |  |
| 2 | Thôn B | 200 | 160 | 80 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |

Đánh giá: Đạt tiêu chí về nước hợp vệ sinh:          Có/không

Các hoạt động lãnh đạo UBND xã cần chỉ đạo các thôn/xóm/bản thực hiện::

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Người lập biểu							TM.UBND XÃ…

Phụ lục 2.3: Phiếu đánh giá hiện trạng hoạt động của từng công trình cấp nước tập trung

(Mỗi công trình một phiếu)

(Kèm theo Văn bản số:  97 /TL-QLCT ngày 28/3/2017 của Chi cục Thuỷ lợi)

- Thông tin chung

| TT | Thông tin chung | Số liệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên công trình: |  |
| 2 | Năm xây dựng |  |
| 3 | Năm hoàn thành |  |
| 4 | Nguồn nước cấp |  |
| 5 | Số hộ được cấp nước theo thiết kế |  |
| 6 | Số hộ được cấp nước theo thực tế hiện nay |  |
| 7 | Mô hình quản lý |  |
| 7.1 | Cộng đồng quản lý |  |
| 7.2 | Hợp tác xã |  |
| 7.3 | Tư nhân |  |
| 7.4 | Doanh nghiệp |  |

- Hướng dẫn đánh giá hiện trạng hoạt động của công trình cấp nước tập trung

| STT | Nội dung đánh giá | Đơn vị | Thang điểm | Cách tính điểm | Tự chấm điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức/cá nhân được giao quản lý, sử dụng và khai thác công trình | Có/không | 20 | Có: 20 điểm Không: 0 điểm |  |
| 2 | Cán bộ quản lý, vận hành và được đào tạo, tập huấn về quản lý, vận hành công trình | Có/không | 20 | Có ít nhất 01 cán bộ được đào tạo, tập huấn: 20 điểm Không được đào tạo, tập huấn: 0 điểm |  |
| STT | Nội dung | Đơn vị | Thang điểm | Cách tính điểm | Tự đánh giá |
| 3 | Hiệu suất hoạt động (tính bằng số hộ sử dụng hiện tại chia cho số hộ theo thiết kế x 100%) | % | 20 | Lớn hơn 60%: 20 điểm Từ 50 - 60%: 10 điểm Dưới 50% cho 0 điểm |  |
| 4 | Tiền sử dụng nước đủ chi quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng | Có/không | 20 | Còn dư để tích lũy: 20 điểm Đủ trả công cho tổ quản lý: 15 điểm Có thu tiền nhưng không đủ trả công cho TQL: 10 điểm Không thu tiền: 0 điểm |  |
| 5 | Nguồn nước cấp và chất lượng nước đầu ra ổn định | Có/không | 20 | Luôn luôn ổn định cho 20 điểm Không cấp nước dưới 1 tháng/năm cho 10 điểm Không cấp nước từ 1 tháng/ năm trở lên cho 0 điểm |  |
| 6 | Công trình không hoạt động |  |  | Không cấp nước liên tục từ 3 tháng trở lên tính đến ngày khảo sát -> Công trình không hoạt động |  |
|  | TỔNG |  | 100 |  |  |
|  | Xếp loại tình trạng hoạt động (theo tổng số điểm) (1 + 2 + 3 + 4 + 5). |  |  | Bằng 70 trở lên: Bền vững Bằng 50 đến 60: Bình thường Dưới 50 điểm trở xuống: hoạt động kém hiệu quả Công trình không hoạt động |  |

Người lập biểu                                                                                                                                                              TM. UBND XÃ

Phụ lục 2.4

Biểu tổng hợp đánh giá mức độ bền vững công trình cấp nước tập trung trên địa bàn thôn/bản và xã

(Kèm theo Văn bản số: 97 /TL-QLCT ngày 28/3/2017 của Chi cục Thuỷ lợi)

| TT | Tên công trình cấp nước tập trung | Quyết định giao đơn vị/cá nhân quản lý, khai thác | Số cán bộ làm công tác quản lý, vận hành | Số hộ cấp nước | Đánh giá bền vững tài chính | Tình trạng hoạt động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Có | Không | Tổng số | Số cán bộ đã được tập huấn | Số hộ theo thiết kế | Số hộ sử dụng thực tế | Giá nước | Thu đủ bù chi (có/không) | Bền vững | Bình thường | Kém hiệu quả | Không hoạt động |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Đánh giá chung:

Số công trình cấp nước tập trung trên địa bàn đáp ứng tiêu chí bền vững: ……Công trình/……Tổng số công trình, đạt tỷ lệ….%

Kết luận: (đạt/không đạt) điều kiện tỷ lệ số công trình hoạt động bền vững.

Người lập biểu							                                                                         TM.UBND XÃ…